Mgr. Ing. Martin Kralovič, Na Hrebienku 11, 811 02 Bratislava

mobil : 0903 716900, e-mail : kralovic@sollaris.sk

znalec v odbore stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností

Zadávateľ:         		Aukčný Dom, s.r.o.

Pribinova 84

920 01 Hlohovec

IČO : 36 253 073

Číslo spisu 			DDr. 147/2016

(dátum objednávky):     	30.08.2016

ZNALECKÝ POSUDOK

číslo 113/2016

Vo veci:

Stanovenia všeobecnej hodnoty rodinného domu v obci Ožďany, označeného súpisným číslom 169, postaveného na parcele č. 299, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota, vrátane jeho príslušenstva, plotov, studne, vonkajších úprav a pozemku na parcele č. 299, 300, 301/1, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota,  zapísaných na liste vlastníctva č. 436, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota,  za účelom vykonania dobrovoľnej dražby, ktorej predmetom má byť ohodnocovaná nehnuteľnosť.

Počet listov (z toho príloh) :         	25     	(7)

Počet odovzdaných vyhotovení :  	4

Dátum vyhotovenia :			16.10.2016

I. 	ÚVODNÁ ČASŤ

- Úloha znalca:

Stanovenie všeobecnej hodnoty rodinného domu v obci Ožďany, označeného súpisným číslom 169, postaveného na parcele č. 299, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota, vrátane jeho príslušenstva, plotov, studne, vonkajších úprav a pozemku na parcele č. 299, 300, 301/1, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota, zapísaných na liste vlastníctva č. 436, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota, za účelom vykonania dobrovoľnej dražby, ktorej predmetom má byť ohodnocovaná nehnuteľnosť.

2.	Rozhodujúce dátumy :

Dátum vyžiadania posudku, dátum objednávky :			30.08.2016

Dátum miestneho šetrenia :			23.09.2016

Dátum rozhodujúci pre zistenie stavebno-technického stavu: 			23.09.2016

Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť ohodnocuje: 			16.10.2016

3.	Účel posudku :

Vykonanie dobrovoľnej dražby, ktorej predmetom má byť ohodnocovaná nehnuteľnosť.

4.	Podklady na vypracovanie posudku :

4.1 	Dodané zadávateľom :

a)	Písomná objednávka zo dňa 30.08.2016

b)	Kópia z katastrálnej mapy, na parcelu č. 299, 300, 301/1, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota, zo dňa 18.08.2008, vedená Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor – kópia

c)	Znalecký posudok č. 27/2008, vyhotovil Ing. Ladislav Hladovec, zo dňa 31.08.2008 - originál

d)	Potvrdenie o veku stavby – čestné prehlásenie, vydané Jozef Kuchárik, zo dňa 28.08.2008 – kópia

e)	Pôdorys rodinného domu, súpisné č. 169, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota - kópia

4.2	Získané znalcom :

a)	Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 436, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota, zo dňa  16.10.2016, vedený Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor - vyhotovený cez Katastrálny portál GKÚ – originál

b)	Výsledky miestnej obhliadky

c)	Fotodokumentácia ohodnocovaných nehnuteľností

d)	Index vývoja cien pre odbor stavebníctvo ako celok k 2. štvrťroku 2016 spracovaný na základe údajov ŠÚ SR

5.	Použitý právny predpis:

- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty.

- Zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

6.	Ďalšie použité právne predpisy a literatúra:

- Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľoch.

- STN 7340 55 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov.

- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

- Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

- Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy

- Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb.

- Zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

- Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3

- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 605/2008 Z. z., ktorou sa mení Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z.z.

- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 534/2008 Z. z., ktorou sa mení Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 500/2005 Z.z.

- Úplné znenie prílohy č.5 k vyhláške 490/2004 Z.z. v znení vyhlášky č. 500/2005 Z.z., vyhlášky č. 534/2008 Z.z. a vyhlášky č. 33/2009 Z.z.

- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 254/2010 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

7.	Osobitné požiadavky objednávateľa:

- Stanoviť VŠH aj bez možnosti obhliadky ohodnocovanej nehnuteľnosti z dôvodu nedostatku súčinnosti jej vlastníka

- V znaleckom posudku uviesť informáciu o aktuálnom telefonickom kontakte na vlastníka ohodnocovanej nehnuteľnosti (ak je takýto údaj dostupný)

8.	Základné pojmy:

- Všeobecná hodnota (VŠH) – je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou; obvykle vrátane dane z pridanej hodnoty.

- Východisková hodnota (VH) – je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možné hodnotenú stavbu nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane z pridanej hodnoty.

- Technická hodnota (TH) – je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu zodpovedajúcu výške opotrebenia.

- Technický stav (TS) – je percentuálne vyjadrenie okamžitého stavu stavby.

- Výnosová hodnota (HV) – je znalecký odhad súčasnej hodnoty budúcich disponibilných výnosov z využitia nehnuteľnosti formou prenájmu, diskontovaných rizikovou (diskontnou) sadzbou.

II. 	POSUDOK

1. 	VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) 	Výber použitej metódy:

- Príloha č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

Použitá je metóda polohovej diferenciácie z dôvodu, že uvedená nehnuteľnosť nie je v súčasnosti (pravdepodobne) využívaná na podnikanie, neprináša teda výnos. Rovnako ako v čase, keď bude predmetom dobrovoľnej dražby nie je predpoklad, že bude využívaná na prenájom s cieľom dosahovať výnos. Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty nie je použitá z dôvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu a typ stavby za posledné obdobie (zhruba 1 rok) o realizovaných prevodoch obdobných nehnuteľností.

Výpočet východiskovej hodnoty rodinného domu je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-3). Rozpočtový ukazovateľ rodinného domu je vytvorený po podlažiach v zmysle citovanej metodiky s tým, že pri tvorbe je zohľadnený koeficient konštrukcie, vybavenia, zastavanej plochy a výšky podlaží. Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre 2. štvrťrok 2016. Východiskové rozpočtové ukazovatele boli stanovené  s použitím posledne platných rozpočtových ukazovateľov spracovaných pôvodne ÚRS, Praha, aktualizovaných podľa štatistických údajov o vývoji cien stavebných prác uverejňovaných SŠÚ a z kalkulácií oprávnených dodávateľských nákladov vyhodnotených ÚSI pri Žilinskej univerzite. Východiskové rozpočtové ukazovatele sú spracované k termínu 4.štvrťrok 1996. Na aktuálnu cenovú hladinu sa prepočítajú pomocou priemerného indexu vývoja cien pre odbor stavebníctvo ako celok vydávaných  SŠÚ. Metodika je verejnou publikáciou. Zdrojom výpočtu týchto indexov je aj internetová stránka http: //www.usi.sk/.

Pod všeobecnou hodnotou sa rozumie výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci konajú s patričnou opatrnosťou a informovanosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.

b)	Vlastnícke a evidenčné údaje :

1.	List vlastníctva č. 436, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota, zo dňa  16.10.2016, vedený Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor - vyhotovený cez Katastrálny portál GKÚ

A. Majetková podstata:

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné 		Výmera/m2	  	Druh 		          		Spôsob    Umiest.     	Právny

číslo	      	    		      	pozemku	  			využitia    pozemku   	vzťah

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

299		692 m2          		zast. plochy a nádvoria		15          	1		4

300		560 m2          		záhrady				4         	1

301/1		322 m2          		záhrady				4          	1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legenda :

Kód spôsobu využívania pozemku

4 - 	Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny

15 - 		Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom

Kód umiestnenia pozemku

1 - 		Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Právny vzťah

4 -		Vlastník pozemku je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku

Stavby

Súpisné 		Na parcele	  	Druh 		Popis    			Druh chr.		Umiest.

číslo	      	číslo    		      	stavby	  	stavby       		n.           		stavby

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

169	 	299			10		Rodinný dom		         	    	1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legenda :

Druh stavby

10 -		Rodinný dom

Kód umiestnenia stavby

1 -		Stavby postavené na zemskom povrchu

- B. Vlastníci a iné oprávnené osoby:

Por.číslo, Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka, spoluvlastnícky podiel

Účastník právneho vzťahu : Vlastník

1	Kuchárik Jozef r. Kuchárik, 980 11, Ožďany, č. 169, SR

Dátum narodenia : 03.07.1975			Spoluvlastnícky podiel                             	               1/1

Titul nadobudnutia

Kúpna zmluva V 647/2007 - 58/2007

Poznámka

Poznamenáva sa upovedomenie na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Martin (JUDr. Jozef Liščák) na pozemky C KN p.č. 299, 300, 301/1 a na stavbu súp.č. 169 rodinný dom na C KN parc.č. 299, podľa EX 2957/2012 (P 122/2013), zapísané dňa 13.2.2013 - 34/13

Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr.Ing. Ján Gasper,PhD.), na pozemky a stavbu C KN parc.č. 299 (č.súp. 169 rodinný dom), 300, 301/1, podľa EX 4536/2015 (P 573/2015), zapísané dňa 12.08.2015 - 509/15;

Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Bratislava (Mgr. Jana Virličová) na pozemky C KN parc.č. 299, 300, 301/1 a na stavbu súp.č. 169 rodinný dom na C KN parc.č.299, podľa EX 7977/15 (P 311/2016), zapísané dňa 02.05.2016 - 100/16

Oznámenie o začatí výkonu záložného práva od PRIVATdebt s.r.o., Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec na stavbu a pozemky C KN parc. č. 299 (č.s. 169 rodinný dom), 300, 301/1, podľa P 528/2016, zapísané dňa 01.08.2016 - 178/2016,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. Ťarchy:

Por.č.: 1

Záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., so sídlom Bajkalská č.30, 829 48 Bratislava na pozemky C KN parc.č. 299 (č.s. 169), 300, 301/1, podľa zmluvy č. 1432029 3 03 a 1432029 0 04 (V 3742/08), zapísané dňa 19.11.2008 - 137/2008, Zmluva o postúpení pohľadávky uzatvorená v zmysle § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., so sídlom Bajkalská, ako postupcom a PRIVATdebt s.r.o., Železničná 4/A, 920 01 Hlohovce, ako postupníkom - Z 3970/2015 - 667/15

Por.č.: 1

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, Bratislava, pob. VŠZP, Francisdciho 11, 979 01 Rimavská Sobota od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr. Dušan Cirbes), na pozemok a stavbu C KN parc.č. 299 (č.súp. 169 rodinný dom), podľa EX 934/10-ZT (Z 295/2012), zapísané dňa 25.01.2012 - 11/12;

Por.č.: 1

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného PRO CIVITAS s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.) na stavbu a pozemky C KN parc. č. 299 (č.s. 169 rodinný dom), 300, 301/1, podľa EX 4536/2015 (Z 3199/2015), zapísané dňa 11.09.2015 - 592/2015,

Por.č.: 1

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného PRO CIVITAS s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava od Exekútorského úradu Bratislava (Mgr. Jana Virličová) na pozemky C KN parc.č. 299, 300, 301/1 a na stavbu súp.č. 169 rodinný dom na C KN parc.č.299, podľa EX 7977/15 (Z 1551/2016), zapísané dňa 02.05.2016 - 101/16

Por.č.: 1

Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava od Exekútorského úradu Revúca (JUDr. Marko Rus) na pozemky C KN parc.č. 299, 300, 301/1 a na stavbu súp.č. 169 rodinný dom na C KN parc.č. 299, podľa EX 3500/2013 - 15 (Z 1989/2016), zapísané dňa 2.6.2016 - 117/2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iné údaje:

Por.č.: 1

Z 1047/08 - 150/2008

Z 1048/08 - 151/2008

Z 957/2011 - 62/2011,

Zrušenie exekúcie Z 1199/2015 - 270/15

Oznámenie o upustení od výkonu záložného práva Z 2576/2015 - 520/15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:

Bez zápisu.

c)	Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia:

Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením mala byť vykonaná dňa 23.09.2016. Vlastník sa v stanovenom termíne nedostavil, čím nebolo možné vykonať obhliadku interiéru nehnuteľnosti. Obhliadka exteriéru bola vykonaná bez účasti vlastníka ohodnocovanej nehnuteľnosti. Projektová dokumentácia vlastníkom nehnuteľnosti predložená nebola.  Pri miestnej obhliadke nebol zameraný skutočný stav nehnuteľnosti. Pre výpočet v tomto posudku boli použité údaje z katastrálneho operátu a údaje z podkladu poskytnutého zadávateľom (Znalecký posudok č. 27/2008, vyhotovil Ing. Ladislav Hladovec, zo dňa 31.08.2008 - originál). Fotodokumentácia vyhotovená dňa 23.09.2016 (len exteriér). Vlastnícky neusporiadané nehnuteľnosti neboli identifikované pri obhliadke ani špecifikované zadávateľom.

d) 	Porovnanie právnej a technickej dokumentácie so skutočným stavom :

Po právnej stránke aj technickej stránke sa predložená dokumentácia nehnuteľnosti zhoduje so skutočnosťou. Predmet ohodnotenia je riadne zapísaný na liste vlastníctva č. 436, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota a zakreslený v katastrálnej mape.

e) 	Porovnanie údajov katastrálneho operátu so skutočným stavom:

Údaje o predmete tohto znaleckého posudku vedené v katastrálnom operáte príslušným katastrálnym úradom sa zhodujú so skutočnosťou zistenou pri obhliadke dňa 23.09.2016.

f) 	Vymenovanie jednotlivých stavieb a nehnuteľností, ktoré sú predmetom znaleckého posudku v súlade s dokladmi o vlastníctve:

- Stavby :

- - Rodinný dom, súpisné č. 169, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota

- Pozemky :

- - parcela č. 299, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota

- - parcela č. 300, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota

- - parcela č. 301/1, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota

- zapísané na liste vlastníctva č. 436, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota

g) 	Vymenovanie jednotlivých stavieb a nehnuteľností, ktoré nie sú predmetom znaleckého posudku v súlade s dokladmi o vlastníctve:

Nenachádzajú sa.

2. 	VÝPOČET VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY

2.1 	RODINNÉ DOMY

2.1.1 	Rodinný dom, súpisné č. 169, parcela č. 299, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota

Ohodnocovaný rodinný dom je murovaný, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím a s pôdorysom približne v tvare obdĺžnika. Rodinný dom je súčasťou zástavby pôvodných rodinných domov v obci Ožďany, označený súpisným číslom 169, postavený na pozemku, parcela č. 299, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota. Telefonický kontakt na vlastníka nehnuteľnosti bol v čase obhliadky nezistený – vlastník sa v stanovenom termíne na obhliadku nedostavil.

Dispozičné riešenie

Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie a základný pôdorys približne v tvare obdĺžnika. Z južnej strany objektu je orientovaný hlavný vstup do rodinného domu. Vzhľadom na skutočnosť, že sa vlastník nehnuteľnosti v stanovenom termíne nedostavil, čím nebolo možné vykonať obhliadku nehnuteľnosti - podrobný popis riešenia dispozície neuvádzam. Hodnoty týkajúce sa výpočtu zastavanej plochy jednotlivých podlaží som čerpal z podkladu poskytnutého zadávateľom (Znalecký posudok č. 27/2008, vyhotovil Ing. Ladislav Hladovec, zo dňa 31.08.2008 - originál) a vlastnej odbornej úvahy.

- Technické a konštrukčné riešenie

Základy sú zhotovené ako základové pásy z monolitického betónu. Podmurovka je zhotovená z opracovaného kameňa. Zvislé obvodové a nosné konštrukcie 1. nadzemného podlažia sú zhotovené z iných ako tehlových materiálov v skladobnej hrúbke do 600 mm. Priečky a deliace konštrukcie sú zhotovené z pórobetónového muriva v skladobnej hrúbke do 150 mm. Vnútorné omietky sú zhotovené z omietkovej zmesi na báze MVC hladká. Stropy nad 1. nadzemným podlažím sú zhotovené s rovným pohľadom ako drevené, trámové. Strecha objektu je šikmá, sedlová. Krytina strechy je zhotovená z asfaltových šindlí. Klampiarske konštrukcie strechy, t.j. zvody, žľaby a záveterné lišty sú riešené z pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie, t.j. vonkajšie parapety okien sú zhotovené z hliníkového plechu. Povrchovú úpravu fasády tvorí povrch z omietky na báze MVC - hladká. Vstupné dvere objektu sú zhovené ako plastové. Interiérové dvere sú v celom objekte zhotovené ako hladké plné alebo zasklené na báze DT v plechových zárubniach. Okná sú v celom objekte zhotovené ako plastové s izolačným dvojsklom. Vráta garáže sú plechové, s oceľovým rámom. Vykurovanie objektu je lokálne – elektrické konvektory. Ako zdroj TÚV slúži elektrický zásobníkový ohrievač. V rodinnom dome sa nachádza rozvod plastového potrubia studenej vody z centrálneho zdroja, rozvod kameninového potrubia kanalizácie a svetelná a motorická elektroinštalácia.

Vzhľadom na nemožnosť vykonať obhliadku rodinného domu aj zvnútra som v tejto časti výpočtu uviedol len konštrukcie, ktoré je možné pozorovať alebo predpokladať aj na základe obhliadky exteriéru. Pri časti konštrukcií som sa tiež riadil vlastnou úvahou a podkladom poskytnutým zadávateľom (Znalecký posudok č. 27/2008, vyhotovil Ing. Ladislav Hladovec, zo dňa 31.08.2008 - originál). Pri konštrukciách, ktoré sa v objekte s veľkou pravdepodobnosťou nachádzajú (napr. deliace konštrukcie, povrchy podláh, povrchy vnútorných povrchov, stropy a pod.) som ich ohodnotenie určil podľa bežne používaných konštrukcií v obdobných objektoch. Rozvody TI, resp. spôsob vykurovania som predpokladal podľa existencie jestvujúcich prípojok (NN rozvod...). Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy ako napr. vybavenie kuchýň, kúpeľne, WC a pod. neuvádzam vo výpočte vôbec, nakoľko som z dôvodu nesúčinnosti vlastníka ohodnocovanej nehnuteľnosti nemohol nadobudnúť poznanie o ich existencií osobnou obhliadkou objektu zvnútra.

K výpočtu hodnoty RU na m2 zastavanej plochy podlaží a k stanoveniu východiskovej hodnoty RD bol použitý postup v zmysle odseku 3., § 12, zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách.

Ide o nedostatočne udržiavaný, starší rodinný dom, ktorého technický stav a estetický vzhľad plne zodpovedá jeho veku. Objekt je v súčasnosti pravdepodobne využívaný na bývanie. Objekt je zhotovený z bežných stavebných materiálov, stupeň a kvalita prevedenia zodpovedá štandardu a platným technickým normám. Objekt je pravdepodobne využívaný na obytné účely, nenachádzajú sa v ňom žiadne prevádzkové priestory. Objekt bol podľa odborného odhadu znalca a podkladu poskytnutého zadávateľom (Znalecký posudok č. 27/2008, vyhotovil Ing. Ladislav Hladovec, zo dňa 31.08.2008 - originál)daný do užívania v roku 1925. V zmysle Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb a skutočnosti, že ide o nedostatočne udržiavaný objekt a väčšina konštrukcií PSV rodinného domu je v pôvodnom stave, opotrebenie som stanovil kubickou metódou. Celkové, výpočtom stanovené opotrebenie zodpovedá reálnemu technickému stavu zistenému znalcom pri obhliadke. Základná životnosť objektu je znalcom stanovená na 100 rokov, predpokladaný rok dožitia objektu je rok 2060. Dokončenosť jednotlivých častí a konštrukcií rozostavaných častí objektu určujem v percentách.

Pri výpočte VŠH stavby bol použitý softvér HYPO pre súdnych znalcov firmy KROS verzia 7.10

ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE

Pôvodná stavba z roku 1925

Vek:   						2016 - 1925 = 91 r.

Výpočet: opotrebenie hlavnej stavby kubickou metódou

| Prvok dlhodobej životnosti (1) | Podiel zo stavby celkom [%] (2) | Podiel na súčte PDŽ [%] (3) | Stav pri prehliadke [%] (4) | (3)*(4)/100 [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Základy | 10,81 | 21,21 | 100 | 21,21 |
| Murivo | 23,49 | 46,08 | 100 | 46,08 |
| Stropy | 9,49 | 18,62 | 80 | 14,90 |
| Schodisko | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Krov | 7,18 | 14,09 | 80 | 11,27 |
| Súčet | 50,97 |  |  | 93,46 |

Celkový stav PDŽ stavby:     			93,46 %

Základná životnosť stavby:     			100 r.

Vek stavby:                 				91 r.

Predpokladaná životnosť stavby: 			135 r.

Predpokladaný rok zániku stavby: 			2060

Opotrebenie stavby:   				91 r. * 100 % / 135 r. = 67,41 %

VÝCHODISKOVÁ HODNOTA A TECHNICKÁ HODNOTA PODLAŽÍ:

Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa zásad uvedených v použitom katalógu.

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:     			2,313

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:     		0,950

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE

| Bod | Položka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| 2 | Základy |  |
| 2.1.b | betónové - objekt bez podzemného podlažia bez izolácie | 865 |
| 3 | Podmurovka |  |
| 3.1.a | nepodpivn. - priem. výška do 50 cm - z opracovaného kameňa | 570 |
| 4 | Murivo |  |
| 4.2.b | murované z iných materiálov v skladobnej hrúbke nad 50cm do 60cm | 1150 |
| 5 | Deliace konštrukcie |  |
| 5.1 | tehlové (priečovky, CDM) | 160 |
| 6 | Vnútorné omietky |  |
| 6.1 | vápenné štukové, stierkové plsťou hladené | 400 |
| 7 | Stropy |  |
| 7.1.b | s rovným pohľadom drevené trámové | 760 |
| 8 | Krovy |  |
| 8.3 | väznicové sedlové | 575 |
| 10 | Krytiny strechy na krove |  |
| 10.6.c | lepenkový šindel | 955 |
| 12 | Klampiarske konštrukcie strechy |  |
| 12.2.b | z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty | 55 |
| 14. | Fasádne omietky |  |
| 14.1.c | vápenné a vápenno-cementové hladké nad 2/3 | 180 |
| 17 | Dvere |  |
| 17.3 | hladké plné alebo zasklené | 135 |
| 18 | Okná |  |
| 18.6 | plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením | 530 |
| 19 | Okenné žalúzie |  |
| 19.3 | kovové | 300 |
| 22 | Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) |  |
| 22.1 | parkety, veľkoplošné parkety (laminátové) | 355 |
| 23 | Dlažby a podlahy ost. miestností |  |
| 23.2 | keramické dlažby | 150 |
| 25 | Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) |  |
| 25.1 | svetelná, motorická | 280 |
| 30 | Rozvod vody |  |
| 30.2.b | z plastového potrubia len studenej vody | 20 |
|  | Spolu | 7440 |

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy:

| 32 | Vráta garážové |  |
| --- | --- | --- |
| 32.5 | oceľové (1 ks) | 95 |
| 33 | Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika |  |
| 33.1 | kameninové potrubie (1 ks) | 25 |
| 34 | Zdroj teplej vody |  |
| 34.1 | zásobníkový ohrievač elektrický (1 ks) | 65 |
| 35 | Zdroj vykurovania |  |
| 35.2.a | lokálne - elektrické konvertory (4 ks) | 140 |
| 45 | Elektrický rozvádzač |  |
| 45.1 | s automatickým istením (1 ks) | 240 |
|  | Spolu | 565 |

Zastavaná plocha vrátane prístavieb:     							208,17 m2

Koeficient vplyvu zastavanej plochy:   	120 / 208,17 = 					0,576

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia:

(7440 + 565 * 0,576)/30,1260 = 								257,77 EUR/m2

Pôvodná stavba z roku 1925

Zastavaná plocha:     208,17 = 								208,17 m2

| Východisková hodnota: | 257,77 EUR/m2*208,17 m2*2,313*0,950 | 117 909,76 EUR |
| --- | --- | --- |
| Technický stav: | 100 % - 67,41 % | 32,59 % |
| Technická hodnota: | 32,59 % z 117 909,76 EUR | 38 426,79 EUR |

2.2 	PLOTY

Pre stanovenie východiskovej hodnoty plotu boli v tejto podkapitole použité údaje zistené znalcom pri obhliadke a tiež moja vlastná odborná úvaha. Pre stanovenie počtu merných jednotiek boli použité údaje zistené znalcom pri obhliadke, údaje poskytnuté zadávateľom (Znalecký posudok č. 27/2008, vyhotovil Ing. Ladislav Hladovec, zo dňa 31.08.2008 - originál) a údaje z katastrálneho operátu. Vek plotu bol určený odborným odhadom znalca tak, že celkové výpočtom stanovené opotrebenie zodpovedá reálnemu technickému stavu zistenému znalcom pri obhliadke.

2.2.1 	Plot uličný

Začiatok užívania:   				1980

Vek:   						2016-1980 = 36 r.

Životnosť:   					50 r.

Opotrebenie:   					36 * 100 / 50 = 72 %

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   			2,313

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: 		0,950

Dĺžka plotu:   					3.00+3.00+7.00 = 13,00 m

Pohľadová plocha výplne:   			13.00 = 13,00 m2

| Pol. č. | Popis | Počet MJ | Body / MJ | RU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Základy vrátane zemných prác: |  |  |  |
|  | z kameňa a betónu | 13,00m | 700 | 23,24 EUR/m |
| 2. | Podmurovka: |  |  |  |
|  | betónová monolitická | 13,00m | 926 | 30,74 EUR/m |
|  | Spolu: |  |  | 53,98 EUR/m |
| 3. | Výplň plotu: |  |  |  |
|  | z rámového pletiva | 13,00m2 | 435 | 14,44 EUR/m |
| 4. | Plotové vráta: |  |  |  |
|  | a) plechové plné | 1 ks | 7435 | 246,80 EUR/ks |

| Východisková hodnota: | (13,00m*53,98 EUR/m + 13,00m2*14,44 EUR/m2 + 1ks*246,80 EUR/ks)*2,313*0,950 | 2 496,76 EUR |
| --- | --- | --- |
| Technický stav: | 100 % - 72,00 % | 28,00 % |
| Technická hodnota: | 28,00 % z 2 496,76 EUR | 699,09 EUR |

2.3 	STUDNE

Pre stanovenie východiskovej hodnoty studne boli v tejto podkapitole použité údaje zistené znalcom pri obhliadke a tiež moja vlastná odborná úvaha. Pre stanovenie počtu merných jednotiek boli použité údaje zistené znalcom pri obhliadke a údaje poskytnuté zadávateľom (Znalecký posudok č. 27/2008, vyhotovil Ing. Ladislav Hladovec, zo dňa 31.08.2008 - originál). Vek studne bol určený odborným odhadom znalca tak, že celkové výpočtom stanovené opotrebenie zodpovedá reálnemu technickému stavu zistenému znalcom pri obhliadke.

2.3.1 	Studňa - Kopaná

Začiatok užívania:   				1965

Vek:   						2016-1965 = 51 r.

Životnosť:   					100 r.

Opotrebenie studne:   				51 * 100 / 100 = 51 %

Hĺbka:   						6,000 m

Priemer:   					800 mm

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   			2,313

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:       		0,950

Počet elektrických čerpadiel:   			1

| Východisková hodnota: | (81,49 EUR/m*5m + 149,21 EUR/m*1m+357,83 EUR/ks*1 ks)*2,313*0,95 | 2 009,45 EUR |
| --- | --- | --- |
| Technický stav: | 100 % - 51,00 % | 49,00 % |
| Technická hodnota: | 49,00 % z 2 009,45 EUR | 984,63 EUR |

2.4 	VONKAJŠIE ÚPRAVY

Pre stanovenie východiskovej hodnoty vonkajších úprav boli v tejto podkapitole použité údaje zistené znalcom pri obhliadke a tiež moja vlastná odborná úvaha. Pre stanovenie počtu merných jednotiek boli použité údaje zistené znalcom pri obhliadke, údaje poskytnuté zadávateľom (Znalecký posudok č. 27/2008, vyhotovil Ing. Ladislav Hladovec, zo dňa 31.08.2008 - originál) a údaje z katastrálneho operátu. Vek jednotlivých vonkajších úprav bol určený odborným odhadom znalca tak, že celkové výpočtom stanovené opotrebenie zodpovedá reálnemu technickému stavu zistenému znalcom pri obhliadke.

2.4.1 	Vodovodná prípojka

Začiatok užívania:   				2008

Vek:   						2016 - 2008 = 8 r.

Základná životnosť:   				50 r.

Opotrebenie vonkajšej úpravy:   			8 * 100 / 50 = 16,00 %

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:     			2,313

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:   		0,950

Počet merných jednotiek:   			2.00 bm

Kategória:   	1. Vodovod (JKSO 827 1)

Bod:   		1.1. Vodovodné prípojky a rády PVC

Položka:   	1.1.a) Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu

Kód KS:   	2212 Diaľkové rozvody vody

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1250/30,1260 = 				41,49 EUR/bm

| Východisková hodnota: | 2 bm*41,49 EUR/bm*2,313*0,950 | 182,34 EUR |
| --- | --- | --- |
| Technický stav: | 100 % - 16,00 % | 84,00 % |
| Technická hodnota: | 84,00 % z 182,34 EUR | 153,17 EUR |

2.4.2 	Kanalizačná prípojka

Začiatok užívania:   				2008

Vek:   						2016 - 2008 = 8 r.

Základná životnosť:   				50 r.

Opotrebenie vonkajšej úpravy:   			8 * 100 / 50 = 16,00 %

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:     			2,313

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:   		0,950

Počet merných jednotiek:   			4.00 bm

Kategória:   	2. Kanalizácia (JKSO 827 2)

Bod:   		2.1. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie kameninové

Položka:   	2.1.a) Prípojka kanalizácie DN 125 mm

Kód KS:   	2223 Miestne kanalizácie

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   920/30,1260 = 				30,54 EUR/bm

| Východisková hodnota: | 4 bm*30,54 EUR/bm*2,313*0,950 | 268,43 EUR |
| --- | --- | --- |
| Technický stav: | 100 % - 16,00 % | 84,00 % |
| Technická hodnota: | 84,00 % z 268,43 EUR | 225,48 EUR |

2.4.3 	NN prípojka - elektro

Začiatok užívania:   				2008

Vek:   						2016 - 2008 = 8 r.

Základná životnosť:   				50 r.

Opotrebenie vonkajšej úpravy:   			8 * 100 / 50 = 16,00 %

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:     			2,313

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:   		0,950

Počet merných jednotiek:   			5.00 bm

Kategória:   	7. Elektrické rozvody (JKSO 828 7)

Bod:   		7.1. NN prípojky

Položka:   	7.1.j) kábelová prípojka zemná Al 4*16 mm*mm

Kód KS:   	2213 Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   445/30,1260 = 				14,77 EUR/bm

Počet káblov:   									1

Rozpočtový ukazovateľ za jednotku navyše:   					8,86 EUR/bm

| Východisková hodnota: | 5 bm*(14,77 EUR/bm+0*8,86 EUR/bm)*2,313*0,950 | 162,27 EUR |
| --- | --- | --- |
| Technický stav: | 100 % - 16,00 % | 84,00 % |
| Technická hodnota: | 84,00 % z 162,27 EUR | 136,31 EUR |

2.4.4 	Spevnené plochy - dvor

Začiatok užívania:   				1975

Vek:   						2016 - 1975 = 41 r.

Základná životnosť:   				50 r.

Opotrebenie vonkajšej úpravy:   			41 * 100 / 50 = 82,00 %

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:     			2,313

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:   		0,950

Počet merných jednotiek:   			1.40*7.60 = 10,64 m2 ZP

Kategória:   	8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5)

Bod:   		8.2. Plochy s povrchom z monolitického betónu

Položka:   	8.2.a) Do hrúbky 100 mm

Kód KS:   	2111 Cestné komunikácie

Kód KS2: 	2112 Miestne komunikácie

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   260/30,1260 = 				8,63 EUR/m2 ZP

| Východisková hodnota: | 10,64 m2 ZP*8,63 EUR/m2 ZP*2,313*0,950 | 201,77 EUR |
| --- | --- | --- |
| Technický stav: | 100 % - 82,00 % | 18,00 % |
| Technická hodnota: | 18,00 % z 201,77 EUR | 36,32 EUR |

2.5 	REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY

| Názov | Východisková hodnota | Technická hodnota |
| --- | --- | --- |
| Rodinný dom, súpisné č. 169, parcela č. 299, 300, 301/1, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota | 117 909,76 EUR | 38 426,79 EUR |
| Plot uličný | 2 496,76 EUR | 699,09 EUR |
| Studňa | 2 009,45 EUR | 984,63 EUR |
| Vonkajšie úpravy |  |  |
| Vodovodná prípojka | 182,34 EUR | 153,17 EUR |
| Kanalizačná prípojka | 268,43 EUR | 225,48 EUR |
| NN prípojka - elektro | 162,27 EUR | 136,31 EUR |
| Spevnené plochy - dvor | 201,77 EUR | 36,32 EUR |
| Celkom Vonkajšie úpravy | 814,81 EUR | 551,28 EUR |
| Spolu: | 123 230,78 EUR | 40 661,79 EUR |

3. 	STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY

3.1	Metóda polohovej diferenciácie

a) 	Analýza polohy nehnuteľností :

Ohodnocovaný rodinný dom sa nachádza v obci Ožďany, v okrese Rimavská Sobota, na území Banskobystrického kraja. Ohodnocovaný rodinný dom je zapísaný na liste vlastníctva č. 436, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota ako Rodinný dom. Pozemok, na ktorom je rodinný dom postavený a tiež pozemok ku nemu priľahlý je zapísaný na liste vlastníctva č. 436, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota a tento pozemok je vedený ako zastavané plochy a nádvoria a záhrady v zastavanom území obce. Pozemok, na ktorom je rodinný dom postavený a pozemok ku nemu priľahlý je priamo prístupný z verejnej komunikácie v obci Ožďany. Ožďany sú bežnou obcou v okrese Rimavská Sobota, na území Banskobystrického kraja. Ožďany sú obcou s približne 1.600 trvale žijúcimi obyvateľmi, od centra okresného mesta Rimavská Sobota sú vzdialené cca 13 km, od centra krajského mesta Banská Bystrica sú vzdialené cca 96 km.

Trh z nehnuteľnosťami podobného charakteru je v tejto obci úrovni dopytu, ktorý je nižší ako existujúca ponuka. Ide o starý, pomerne opotrebený a nedostatočne udržiavaný objekt - nehnuteľnosť vyžaduje opravu. Ožďany sú bežnou obcou v okrese Rimavská Sobota, na území Banskobystrického kraja - lokalita, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza je typická funkciou bežného vidieckeho bývania v rodinných domoch - časti obce, mimo obchodného centra, hlavných ulíc. Prevládajúcu zástavbu v okolí tvoria pôvodné rodinné domy. Ide o rodinný dom v pôvodnej uličnej zástavbe – nevhodný typ - dom v radovej zástavbe. Príslušenstvo nehnuteľnosti je bez dopadu na cenu nehnuteľnosti. V okolí je nedostatok pracovných príležitostí - obmedzené pracovné možnosti v dosahu dopravy nad 30 minút, nezamestnanosť v tomto okrese je do 20%. Hustota obyvateľstva v tejto lokalite je vzhľadom na uvedený typ okolitej zástavby priemerná, konfliktné skupiny pri ohliadke zistené neboli. Orientácia obytných miestností nehnuteľností je čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná. Terén, v ktorom sa ohodnocovaná nehnuteľnosť nachádza je rovinatý – so sklonom do 5%. V blízkosti nehnuteľnosti sa nachádzajú prípojky, resp. vedenia týchto inžinierskych sietí – vodovod z vlastnej studne, verejná kanalizácia a NN elektrický rozvod. Doprava v okolí nehnuteľnosti je zabezpečená formou verejnej autobusovej dopravy. V obci sa nachádza obecný úrad, základná škola, zdravotné stredisko a základná obchodná sieť a základné služby. Dostupnosť úradov na úrovni okresu v centre mesta Rimavská Sobota je vo vzdialenosti cca 13 km, krajského úradu Banskobystrického kraja a úradov štátnej správy na úrovni kraja v krajskom meste Banská Bystrica je vo vzdialenosti cca 96 km. V blízkosti nehnuteľnosti sa nenachádza význačná prírodná lokalita - les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti nad 1000 m. Kvalita životného prostredia je zaťažená bežným hlukom a prašnosťou od dopravy. Rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu nie je žiadna. Nehnuteľnosť je podľa názoru znalca v súčasnom charaktere nevyužiteľná na prenájom vôbec - nehnuteľnosti bez výnosu. Ako znalec hodnotím ohodnocovanú nehnuteľnosť ako priemernú.

b) 	Analýza využitia nehnuteľností:

Využiteľnosť je z hľadiska účelu daná charakterom okolitej zástavby, technickými a priestorovými parametrami danými na mieste. Ohodnocovaný rodinný dom pravdepodobne slúži na bývanie, nie sú v ňom umiestnené prevádzkové priestory.

c) 	Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:

Ohodnocovaný rodinný dom je podľa informácií z listu vlastníctva č. 436, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota zaťažený právami tretích osôb vecnej povahy, t.j. záložnými právami ku ohodnocovanej nehnuteľnosti. Podstatné riziká spojené s užívaním nehnuteľnosti nie sú znalcovi známe. Pozemok, na ktorom je rodinný dom postavený a pozemok ku nemu priľahlý je vlastnícky usporiadaný, patrí vlastníkovi ohodnocovanej nehnuteľnosti a je zapísaný na liste vlastníctva č. 436, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota. Pozemok, na ktorom je rodinný dom postavený a tiež pozemok ku nemu priľahlý je prístupný z verejnej komunikácie v obci Ožďany. Na ohodnocované nehnuteľnosti sa viažu tieto práva a ťarchy v prospech tretích osôb –

- Záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., so sídlom Bajkalská č.30, 829 48 Bratislava na pozemky C KN parc.č. 299 (č.s. 169), 300, 301/1, podľa zmluvy č. 1432029 3 03 a 1432029 0 04 (V 3742/08), zapísané dňa 19.11.2008 - 137/2008, Zmluva o postúpení pohľadávky uzatvorená v zmysle § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., so sídlom Bajkalská, ako postupcom a PRIVATdebt s.r.o., Železničná 4/A, 920 01 Hlohovce, ako postupníkom - Z 3970/2015 - 667/15

- Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, Bratislava, pob. VŠZP, Francisdciho 11, 979 01 Rimavská Sobota od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr. Dušan Cirbes), na pozemok a stavbu C KN parc.č. 299 (č.súp. 169 rodinný dom), podľa EX 934/10-ZT (Z 295/2012), zapísané dňa 25.01.2012 - 11/12;

- Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného PRO CIVITAS s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.) na stavbu a pozemky C KN parc. č. 299 (č.s. 169 rodinný dom), 300, 301/1, podľa EX 4536/2015 (Z 3199/2015), zapísané dňa 11.09.2015 - 592/2015,

- Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného PRO CIVITAS s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava od Exekútorského úradu Bratislava (Mgr. Jana Virličová) na pozemky C KN parc.č. 299, 300, 301/1 a na stavbu súp.č. 169 rodinný dom na C KN parc.č.299, podľa EX 7977/15 (Z 1551/2016), zapísané dňa 02.05.2016 - 101/16

- Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava od Exekútorského úradu Revúca (JUDr. Marko Rus) na pozemky C KN parc.č. 299, 300, 301/1 a na stavbu súp.č. 169 rodinný dom na C KN parc.č. 299, podľa EX 3500/2013 - 15 (Z 1989/2016), zapísané dňa 2.6.2016 - 117/2016

A tiež nasledovné právne skutočnosti majúce vplyv na dispozíciu s ohodnocovanou nehnuteľnosťou –

- Poznamenáva sa upovedomenie na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Martin (JUDr. Jozef Liščák) na pozemky C KN p.č. 299, 300, 301/1 a na stavbu súp.č. 169 rodinný dom na C KN parc.č. 299, podľa EX 2957/2012 (P 122/2013), zapísané dňa 13.2.2013 - 34/13

- Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr.Ing. Ján Gasper,PhD.), na pozemky a stavbu C KN parc.č. 299 (č.súp. 169 rodinný dom), 300, 301/1, podľa EX 4536/2015 (P 573/2015), zapísané dňa 12.08.2015 - 509/15;

- Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Bratislava (Mgr. Jana Virličová) na pozemky C KN parc.č. 299, 300, 301/1 a na stavbu súp.č. 169 rodinný dom na C KN parc.č.299, podľa EX 7977/15 (P 311/2016), zapísané dňa 02.05.2016 - 100/16

- Oznámenie o začatí výkonu záložného práva od PRIVATdebt s.r.o., Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec na stavbu a pozemky C KN parc. č. 299 (č.s. 169 rodinný dom), 300, 301/1, podľa P 528/2016, zapísané dňa 01.08.2016 - 178/2016,

- zapísané na liste vlastníctva č. 436, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota

Podľa znalcovi dostupných poznatkov nevyplývajú pre ohodnocovanú nehnuteľnosť a jej budúce využívanie žiadne ďalšie administratívne, právne, faktické, dopravné ani technické riziká.

Zdôvodnenie výberu vhodnej metódy

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti sa v zmysle prílohy č. 3 Vyhlášky č. 492/2004 Z. z. stanoví metódami :

a) porovnávacia metóda

b) kombinovaná metóda (použije sa pri stavbách, ktoré sú schopné dosahovať výnos)

c) metóda polohovej diferenciácie

Je možné použiť aj viac metód súčasne podľa účelu posudku, pričom v závere bude po zdôvodnení uvedená len všeobecná hodnota určená vybranou metódou, ktorá najvhodnejšie zobrazuje definíciu všeobecnej hodnoty.

a) 	Porovnávacia metóda :

Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor aspoň troch nehnuteľností a stavieb. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (obostavaný priestor, zastavaná plocha, podlahová plocha, dĺžka, kus ........) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných objektov a ohodnocovaného objektu.

Hlavné faktory porovnávania :

- ekonomické (dátum prevodu, forma prevodu, spôsob platby a pod.).

- polohové (miesto, lokalita, atraktivita, ........).

c)	konštrukčné a fyzické (štandard, nadštandard, príslušenstvo a pod.)

b) 	Kombinovaná metóda :

Je použitá z dôvodu, že hodnotené nehnuteľnosti sú schopné dosahovať výnos. Pri tejto metóde sa stanoví VŠH nehnuteľností ako váhový priemer technickej a výnosovej hodnoty nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť môže byť prenajatá aj v čase, v ktorom bude na ňu zriadené záložné právo. Výnosová hodnota stavieb sa vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia alebo kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo obmedzeného obdobia s následným predajom.

Výnosová hodnota sa vypočíta podľa vzťahu :

VŠH = OZ / k	[Eur],

OZ	odčerpateťný zdroj, ktorým sa rozumie disponibilný výnosov zohľadnením kapitalizovaného odpisu [Sk/rok]

k	úroková miera, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare [%/100] . Minimálna výška úrokovej miery v percentách sa rovná 1,5-násobku diskontnej sadzby zverejnenej Národnou bankou Slovenska. Úroková miera zohľadňuje aj zaťaženie daňou z príjmu.

c) 	Metóda polohovej diferenciácie :

Metódou polohovej diferenciácie sa spravidla samostatne stanoví všeobecná hodnota pre :

- stavby s výnimkou bytov a nebytových priestorov,

- byty a nebytové priestory.

Podľa vzťahu :		VŠH = TH x kPD	[Eur], kde

TH	technická hodnota stavby [Sk],

kPD	koeficient polohovej diferenciácie vyjadrujúci vplyv polohy a ostatných faktorov vplývajúcich na všeobecnú hodnotu v mieste a čase [-].

- 3.2 	Všeobecná hodnota stavieb vypočítaná metódou polohovej diferenciácie

Stanovenie výsledného koeficientu polohovej diferenciácie je zrealizované váhovým priemerom s hodnotami váh totožnými v publikácií Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, vydanej USI ŽI v Žiline v roku 2001, ISBN 80- 7100-827-3. Priemerný koeficient polohovej diferenciácie je stanovený tak, aby korešpondoval s reálnym stavom na aktuálnom relevantnom trhu s nehnuteľnosťami pre daný typ nehnuteľností. V zmysle Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty stavieb, ktorú spracoval ÚSI pri Žilinskej univerzite v roku 2001 bol priemerný koeficient polohovej diferenciácie pre bytové stavby v obciach stanovený  v rozpätí  0,200 – 0,300. Priemerný koeficient polohovej diferenciácie (predajnosti) vychádza z pomeru všeobecnej hodnoty stavieb na trhu, v sídle kde sa nehnuteľnosť nachádza k technickej hodnote ohodnocovaných stavieb.

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam, lokalite, veľkosti sídelného útvaru, polohe nehnuteľnosti, charakteru objektu, veľkosti jeho celkovej zastavanej plochy, jeho pomerne dobrému technickému stavu, štandardnému spôsobu vyhotovenia viacerých konštrukcií, skutočnosti, že z dôvodu nesúčinnosti vlastníka nehnuteľnosti nebolo možné vykonať obhliadku rodinného domu aj zvnútra, súčasnej finančnej a hypotekárnej situácií na slovenskom trhu a tiež s prihliadnutím k aktuálnym cenám podobných nehnuteľností v tejto časti Banskobystrického kraja stanovujem priemerný koeficient polohovej diferenciácie na 0,200.

Všeobecná hodnota stavieb vypočítaná metódou polohovej diferenciácie

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 							0,200

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:

| I. trieda = 0,600 III. trieda + 200 % = (0,200+0,400) | II. trieda = 0,400 Aritm. priemer I. a III. triedy | III. trieda = 0,200 | IV. trieda = 0,110 Aritm. priemer V. a III. triedy | V. trieda = 0,020 III. trieda - 90 % = (0,200-0,180) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:

| č. | Popis | Trieda | Kpdi | Váha Vi | Výsledok Kpdi*Vi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trh s nehnuteľnosťami | IV. | 0,110 | 13 | 1,4300 |
|  | dopyt v porovnaní s ponukou je nižší |  |  |  |  |
| 2 | Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce | II. | 0,400 | 30 | 12,0000 |
|  | časti obce, mimo obchodného centra, hlavných ulíc a vybraných sídlisk |  |  |  |  |
| 3 | Súčasný technický stav nehnuteľností | III. | 0,200 | 8 | 1,6000 |
|  | nehnuteľnosť vyžaduje opravu |  |  |  |  |
| 4 | Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti | II. | 0,400 | 7 | 2,8000 |
|  | objekty administratívnej, občianskej vybavenosti a služieb... |  |  |  |  |
| 5 | Príslušenstvo nehnuteľnosti | III. | 0,200 | 6 | 1,2000 |
|  | bez dopadu na cenu nehnuteľnosti |  |  |  |  |
| 6 | Typ nehnuteľnosti | IV. | 0,110 | 10 | 1,1000 |
|  | nevhodný - dom v radovej uličnej zástavbe, s dvorom a záhradou... |  |  |  |  |
| 7 | Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti | IV. | 0,110 | 9 | 0,9900 |
|  | obmedzené pracovné možnosti v dosahu dopravy nad 30 minút, nezamestnanosť do 20% |  |  |  |  |
| 8 | Skladba obyvateľstva v mieste stavby | II. | 0,400 | 6 | 2,4000 |
|  | priemerná hustota obyvateľstva |  |  |  |  |
| 9 | Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám | III. | 0,200 | 5 | 1,0000 |
|  | orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná |  |  |  |  |
| 10 | Konfigurácia terénu | I. | 0,600 | 6 | 3,6000 |
|  | rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5% |  |  |  |  |
| 11 | Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby | II. | 0,400 | 7 | 2,8000 |
|  | elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia, telefón, spoločná anténa |  |  |  |  |
| 12 | Doprava v okolí nehnuteľnosti | IV. | 0,110 | 7 | 0,7700 |
|  | železnica, alebo autobus |  |  |  |  |
| 13 | Obč. vybav.(úrady,škol.,zdrav.,obchody,služby,kultúra) | IV. | 0,110 | 10 | 1,1000 |
|  | obecný úrad, pošta, základná škola obchody s potravinami a priemyselným tovarom |  |  |  |  |
| 14 | Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby | III. | 0,200 | 8 | 1,6000 |
|  | les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m |  |  |  |  |
| 15 | Kvalita život. prostr. v bezprostrednom okolí stavby | II. | 0,400 | 9 | 3,6000 |
|  | bežný hluk a prašnosť od dopravy |  |  |  |  |
| 16 | Možnosti zmeny v zástavbe-územ.rozvoj,vplyv na nehnut. | III. | 0,200 | 8 | 1,6000 |
|  | bez zmeny |  |  |  |  |
| 17 | Možnosti ďalšieho rozšírenia | V. | 0,020 | 7 | 0,1400 |
|  | žiadna možnosť rozšírenia |  |  |  |  |
| 18 | Dosahovanie výnosu z nehnuteľností | V. | 0,020 | 4 | 0,0800 |
|  | nehnuteľnosti bez výnosu |  |  |  |  |
| 19 | Názor znalca | III. | 0,200 | 20 | 4,0000 |
|  | priemerná nehnuteľnosť |  |  |  |  |
|  | Spolu |  |  | 180 | 43,81 |

Koeficient polohovej diferenciácie: 43,81/ 180 = 0,243

Všeobecná hodnota stavieb vypočítaná metódou polohovej diferenciácie:

40 661,79 EUR * 0,243 = 9 880,81 EUR

- 3.3 	Všeobecná hodnota pozemkov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie

3.3.1 	Pozemok, parcela č. 299, 300, 301/1, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota

Ohodnocovaný pozemok sa nachádza v obci Ožďany, v okrese Rimavská Sobota, na území Banskobystrického kraja. Na liste vlastníctva č. 436, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota je tento pozemok vedený ako zastavané plochy a nádvoria a záhrady v zastavanom území obce. Pozemok, na ktorom je rodinný dom postavený a pozemok ku nemu priľahlý je priamo prístupný z verejnej komunikácie v obci Ožďany.

Pozemok je situovaný v obytnej časti obce do 5 000 obyvateľov, v lokalite sa nachádzajú prevažne pôvodné štandardné rodinné domy. Pozemok je v okrajovej časti obce, cesta do centra okresného mesta Rimavská Sobota trvá cca do 15 minút jazdy autom, resp. prostriedkami verejnej hromadnej dopravy - pozemky na predmestiach miest. Funkcia lokality, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza je obytná. Terén, v ktorom sa pozemok nachádza je rovinatý, so sklonom do 5%. V blízkosti ohodnocovaného pozemku sa nachádzajú prípojky, resp. vedenia týchto inžinierskych sietí – vodovod z vlastnej studne, verejná kanalizácia a NN elektrický rozvod. Celková plocha pozemku je 1574,00 m2.

| Parcela | Druh pozemku | Vzorec | Spolu výmera | Podiel | Výmera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 299 | zastavaná plocha a nádvorie | 692 | 692,00 | 1/1 | 692,00 m2 |
| 300 | záhrada | 560 | 560,00 | 1/1 | 560,00 m2 |
| 301/1 | záhrada | 322 | 322,00 | 1/1 | 322,00 m2 |
| Spolu výmera |  |  |  |  | 1 574,00 m2 |

Obec:   							Ožďany

Východisková hodnota: 					1,66 EUR

Koeficient všeobecnej situácie: 				0,80

2. stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov

Koeficient intenzity využitia:   				1,00

3. rodinné domy so štandardným vybavením

Koeficient dopravných vzťahov:   				0,90

3. pozemky na predmestiach miest, cesta vlastným autom do centra do 15 minút

Koeficient obchodnej a priemyselnej polohy:   		1,10

3. obytná poloha

Koeficient druhu pozemku:   				1,20

zastavaná plocha, nádvoria a záhrady pri stavbách

b) stredná vybavenosť (miestne rozvody vody, elektriny)

Koeficient povyšujúcich a redukujúcich faktorov:   		1,20

Povyšujúce faktory:

- pozemky určené výhľadovým plánom na vyššie využitie, než slúžia v súčasnosti

- rohové parcely na obchodné účely

Koeficient polohovej diferenciácie: 	0,80*1,00*0,90*1,10*1,20*1,20=1,1405

Jednotková hodnota pozemku: 	1,1405 * 1,66 EUR/m2 = 1,89 EUR/m2

Všeobecná hodnota pozemku: 	1 574,00 m2*1,89 EUR/m2 = 2 974,86 EUR

VYHODNOTENIE

| Názov | VŠH [EUR] |
| --- | --- |
| Pozemok, parcela č. 299, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota | 1 307,88 |
| Pozemok, parcela č. 300, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota | 1 058,40 |
| Pozemok, parcela č. 301/1, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota | 608,58 |
| Spolu | 2 974,86 |

III. 	ZÁVER

- 1. 	ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Nehnuteľnosť :	Rodinný dom v obci Ožďany, označený súpisným číslom 169, postavený na parcele č. 299, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota, vrátane jeho príslušenstva, plotov, studne, vonkajších úprav a pozemku na parcele č. 299, 300, 301/1, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota, zapísaných na liste vlastníctva č. 436, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota

Vlastník :		Kuchárik Jozef r. Kuchárik

č. 169

980 11 Ožďany

Spoluvlastnícky podiel 1/1

2. 	VŠEOBECNÁ HODNOTA

Rekapitulácia :

Názov                                                                                                                  			      Všeobecná hodnota

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a)  Vypočítaná metódou polohovej diferenciácie:

Všeobecná hodnota stavieb:                             						             9 880,81 EUR

Všeobecná hodnota pozemkov:                            						             2 974,86 EUR

Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb a pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Použitá je metóda polohovej diferenciácie z dôvodu, že uvedená nehnuteľnosť je využívaná (pravdepodobne) na bývanie, neprináša teda výnos. Rovnako ako v čase, keď bude predmetom dobrovoľnej dražby nie je predpoklad, že bude využívaná na prenájom s cieľom dosahovať výnos. Ohodnocovaný rodinný dom bude vzhľadom na jeho charakter zrejme v budúcnosti slúžiť na bývanie.

Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej hodnoty nie je použitá z dôvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu a typ stavby za posledné obdobie (zhruba 1 rok) o realizovaných prevodoch obdobných nehnuteľností.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znalecký posudok má 18 strán textu formátu A4 a 7 strán formátu A4 zviazaných príloh. Je vypracovaný v 5 exemplároch, z ktorých jeden ostáva v archíve znalca.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 	REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY

| Názov | Všeobecná hodnota [EUR] |
| --- | --- |
| STAVBY |  |
| Rodinný dom, súpisné č. 169, parcela č. 299, 300, 301/1, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota | 9 337,71 |
| Plot uličný | 169,88 |
| Studňa | 239,26 |
| Vonkajšie úpravy |  |
| Vodovodná prípojka | 37,22 |
| Kanalizačná prípojka | 54,79 |
| NN prípojka - elektro | 33,12 |
| Spevnené plochy - dvor | 8,83 |
| Spolu Vonkajšie úpravy | 133,96 |
| POZEMKY |  |
| Pozemok, parcela č. 299, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota | 1 307,88 |
| Pozemok, parcela č. 300, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota | 1 058,40 |
| Pozemok, parcela č. 301/1, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota | 608,58 |
| Spolu Pozemky | 2 974,86 |
| Spolu VŠH | 12 855,67 Eur |
| Zaokrúhlene Eur | 12 900,00 Eur |

Slovom:

Dvanásťtisícdeväťsto Eur

4.	MIMORIADNÉ RIZIKÁ

Na nehnuteľnosť sa viažu vecné práva tretích osôb vo forme záložného práva, čo má výrazný vplyv na všeobecnú hodnotu ohodnocovanej nehnuteľností a jej predajnosť. Tiež skutočnosť, že budúci vydražiteľ nehnuteľnosti môže mať ďalšie náklady spojené s jej vyprataním a v takomto prípade tiež zväčša nemôže ihneď od dňa vzniku jeho vlastníckeho práva ku ohodnocovanej nehnuteľnosti túto aj plnohodnotne užívať, resp. požívať jej plody (napr. nájom...), výrazne determinuje záujem o nehnuteľností s podobným právnym stavom.

V Bratislave dňa 16.10.2016				                                                                    Mgr. Ing. Martin Kralovič

znalec

IV. 	PRÍLOHY

1.)	Písomná objednávka zo dňa 30.08.2016

2.)	Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 436, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota, zo dňa  16.10.2016, vedený Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor - vyhotovený cez Katastrálny portál GKÚ

3.)	Kópia z katastrálnej mapy, na parcelu č. 299, 300, 301/1, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota, zo dňa 18.08.2008, vedená Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor

4.)	Potvrdenie o veku stavby – čestné prehlásenie, vydané Jozef Kuchárik, zo dňa 28.08.2008

5.)	Pôdorys rodinného domu, súpisné č. 169, k.ú. Ožďany, obec Ožďany, okres Rimavská Sobota

6.)	Širšie vzťahy – mapa bezprostredného okolia nehnuteľnosti

7.)	Fotodokumentácia ohodnocovaných nehnuteľností

V. 	ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec vedený v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre základný odbor stavebníctvo, odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností. Evidenčné číslo znalca je 914 009.

Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom 113/2016 znaleckého denníka číslo 7.

V Bratislave dňa 16.10.2016				                                                                       Mgr. Ing. Martin Kralovič

znalec